## AH
Тип насоса | Производительность, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | n, об/мин | КПД, % | NPSH,м | Вес, кг
1.5/1В-AH-НГС | 12.6-28.8 | 6-68 | 15 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 91
2/1.5B-AH-НГС | 32.4-72 | 6-58 | 15 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 104
3/2С-AH-НГС | 39.6-89.4 | 12-64 | 30 | 1300-2700 | 55 | 4-6
191
4/3С-AH-НГС | 86.4-198 | 9-52 | 30 | 1000-2200 | 71 | 4-6
263
4/3D-AH-НГС | 86.4-198 | 9-52 | 60 | 1000-2200 | 71 | 4-6
363
6/4D-AH-НГС | 162-360 | 12-56 | 60 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 626
6/4E-AH-НГС | 162-360 | 12-56 | 120 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 728
8/6E-AH-НГС | 360-828 | 10-61 | 120 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 1473
8/6R-AH-НГС | 360-828 | 10-61 | 300 | 500-1140 | 72 | 2-9
1836
10/8ST-AH-НГС | 612-1368 | 11-61 | 560 | 400-850 | 71 | 4-10
3750
12/10ST-AH-НГС | 936-1980 | 7-68 | 560 | 300-800 | 82 | 6 | 4318
14/12ST-AH-НГС | 1260-2772 | 13-63 | 560 | 300-600 | 77 | 3-10 | 6409
16/14TU-AH-НГС | 1368-3060 | 11-63 | 1200 | 250-550 | 80 |  | 10000
4-10
1.5/1В-AHR-НГС | 10.8-25.2 | 7-52 | 15 | 1400-3400 | 35 |  | 77
2/1.5B-AHR-НГС | 25.2-54 | 5.5-41 | 15 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 118
3/2C-AHR-НГС | 36-75.6 | 13-39 | 30 | 1300-2100 | 55 | 2-4 | 154
4/3C-AHR-НГС | 79.2-180 | 5-34.5 | 30 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 236
4/3D-AHR-НГС | 79.2-180 | 5-34.5 | 60 | 800-1800 | 60 | 3-5 | 290
6/4D-AHR-НГС | 144-324 | 12-45 | 60 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 454
6/4E-AHR-НГС | 144-324 | 12-45 | 120 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 635
8/6E-AHR-НГС | 324-720 | 7-49 | 120 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 982
8/6R-AHR-НГС | 324-720 | 7-49 | 300 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 1193
10/8ST-AHR-НГС | 540-1188 | 12-50 | 560 | 400-750 | 75 | 4-12 | 3130
12/10ST-AHR-НГС | 720-1620 | 7-45 | 560 | 300-650 | 80 | 2.5 | 3357
14/12ST-AHR-НГС | 1152-2520 | 13-14 | 560 | 300-500 | 79 | 3-8 | 4672
16/14TU-AHR-НГС | 1368-3060 | 11-63 | 1200 | 250-550 | 79 | 4-10 | 8300
1.5/1C-HH-НГС | 16.2-34.2 | 25-92 | 30 | 1400-2200 | 20 | 2-2.5 | 318
3/2D-HH-НГС | 68.4-136.8 | 25-87 | 60 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 750
4/3E-HH-НГС | 126-252 | 12-97 | 120 | 600-1400 | 50 | 2-5 | 1250
6/4S-HH-НГС | 324-720 | 30-118 | 560 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 3450
8/6S-HH-НГС | 468-1008 | 20-94 | 560 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 3450
50B-L-НГС | 11.5-65 | 8.5-46 | 15 | 1400-2800 | 62 | 2.5-5.5 | 90
50B-LR-НГС | 9-61 | 3-32.4 | 15 | 1200-2600 | 48 | 2.75-4.5 | 75
75C-L-НГС | 21.6-136.8 | 7-46.4 | 30 | 900-2400 | 57 | 3-6 | 200
75C-LR-НГС | 28.8-155 | 9-43 | 30 | 1100-2300 | 60 | 3-5 | 185
100D-L-НГС | 46.8-324 | 7-48.3 | 60 | 800-1800 | 64 | 2.5-6 | 370
100D-LR-НГС | 54-288 | 12-38 | 60 | 800-1600 | 65 | 2.5-5.5 | 290
150E-L-НГС | 126-568.8 | 10.5-51.8 | 120 | 800-1500 | 60 | 2.5-6 | 750
150E-LR-НГС | 72-576 | 4-38 | 120 | 800-1300 | 65 | 2.5-5.5
690
300S-L-НГС | 568-2538 | 8-60 | 560 | 400-950 | 79 | 2-10
3500
300S-LR-НГС | 432-1900 | 7-41 | 560 | 400-800 | 81 | 3-8
3200
350S-L-НГС | 650-2800 | 10-59 | 560 | 400-840 | 81 | 3-10
3500
350S-LR-НГС | 720-2844 | 10-41 | 560 | 400-700 | 86 | 3-7
3200
400S-L-НГС | 756-3312 | 7-37.5 | 560 | 300-600 | 85 | 2-8
8000
400S-LR-НГС | 720-3312 | 7-51 | 560 | 300-700 | 80 | 2-10
7600
450ST-L-НГС | 1080-4356 | 9-40 | 560 | 300-550 | 87 | 3-10
8700
450ST-LR-НГС | 1008-4356 | 9-48 | 560 | 300-600 | 80 | 2-9
8200
550TU-L-НГС | 1980-7920 | 10-50 | 1200 | 250-475 | 86 | 4-10
11000
10/8E-M-НГС | 540-1440 | 14-60 | 120 | 600-1000 | 73 | 4-10
1625
10/8R-M-НГС | 540-1440 | 14-60 | 300 | 600-1000 | 73 | 4-10
1836

## ZGB
Тип насоса | Производительность, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | n, об/мин | КПД, % | NPSH,м | Вес, кг
65ZGB(P)-НГС | 31.7-15.8 | 58-61 | 28.8-19.9 | 1480 | 62.5-47.4 | 4.5-3.0 | 1850
| 21.0-10.5 | 25.4-26.7 | 8.37-5.8 | 980 | 62.5-47.4 | 2.0-1.3
80ZGB(P)-НГС | 56.7-28.3 | 87.5-91.6 | 73.7-52.2 | 980 | 66.1-48.7 | 5.2-2.7 | 2500
| 37.5-18.8 | 38.4-40.2 | 21.4-15.2 | 740 | 66.1-48.7 | 2.3-1.2
| 52-26 | 73.7-77.1 | 56.8-40.4 | 980 | 66.1-48.7 | 4.4-2.3
| 34.4-17.2 | 32.3-33.8 | 16.5-11.7 | 740 | 66.1-48.7 | 1.9-1.0
| 46.8-23.3 | 59.5-62.3 | 41.3-29.2 | 980 | 66.1-48.7 | 3.5-1.8
| 31.0-15.4 | 26.1-27.3 | 12.0-8.4 | 740 | 66.1-48.7 | 1.5-0.8
100ZGB(P)-НГС | 116.7-58.3 | 85.1-91.8 | 124.9-91.4 | 1480 | 77.9-57.4 | 6.0-2.6 | 3000
| 77.3-38.6 | 37.3-40.3 | 36.3-26.6 | 980 | 77.9-57.4 | 2.7-1.2
| 105-52.2 | 68.9-78.4 | 91.0-66.7 | 1480 | 77.9-57.4 | 4.9-2.1
| 69.5-34.8 | 30.2-32.6 | 26.4-19.4 | 980 | 77.9-57.4 | 2.1-1.1
| 93.4-46.7 | 54.5-58.8 | 64.0-46.9 | 1480 | 77.9-57.4 | 3.8-1.7
| 61.8-30.9 | 23.9-25.8 | 18.6-13.6 | 980 | 77.9-57.4 | 1.7-0.8
150ZGB(P)-НГС | 200-100 | 85.2-90.0 | 215.0-165.5 | 980 | 77.7-53.3 | 3.8-2.7 | 3450
| 151.2-75.6 | 48.6-51.3 | 92.7-71.3 | 740 | 77.7-53.3 | 2.2-1.5
| 182.4-91.2 | 73.0-77.1 | 168.0-129.3 | 980 | 77.7-53.3 | 3.3-2.3
| 140.0-70.2 | 41.6-44.0 | 74.2-56.8 | 740 | 77.7-53.3 | 1.9-1.3
| 169.2-84.6 | 61.8-65.2 | 131.9-101.5 | 980 | 77.7-53.3 | 2.8-1.1
| 129.6-64.8 | 35.2-37.2 | 57.6-44.3 | 740 | 77.7-53.3 | 1.6-0.6
200ZGB(P)-НГС | 300.0-150.0 | 89.0-94.2 | 342.9-219.1 | 980 | 76.3-63.2 | 6.7-2.7 | 4000
| 226.5-113.3 | 50.7-53.7 | 147.5-97.3 | 740 | 76.3-63.2 | 3.8-1.5
| 283.8-141.9 | 79.6-84.3 | 290.2-185.8 | 980 | 76.3-63.2 | 6.0-2.4
| 214.3-107.1 | 45.4-48.1 | 125.0-80.0 | 740 | 76.3-63.2 | 3.4-1.4
| 259.5-129.7 | 66.6-70.5 | 222.0-141.8 | 980 | 76.3-63.2 | 5.0-2.0
| 195.9-97.9 | 38.0-40.2 | 95.6-61.0 | 740 | 76.3-63.2 | 2.9-1.1
250ZGB(P)-НГС | 400.0-200.0 | 84.0-90.1 | 421.2-275.6 | 980 | 78.2-63.2 | 7.3-3.3 | 4500
| 302.0-151.0 | 47.9-51.4 | 181.4-118.7 | 740 | 78.2-63.2 | 4.2-1.9
| 378.4-189.2 | 75.2-80.6 | 356.7-233.2 | 980 | 78.2-63.2 | 7.1-3.0
| 285.7-142.9 | 42.9-46.0 | 153.7-100.5 | 740 | 78.2-63.2 | 4.0-1.7
| 348.6-131.6 | 63.8-68.5 | 278.8-137.9 | 980 | 78.2-63.2 | 5.5-2.5
| 263.2-99.4 | 36.4-39.1 | 120.1-59.4 | 740 | 78.2-63.2 | 3.1-1.4
300ZGB(P)-НГС | 533.3-266.7 | 84.3-93.4 | 542.8-357.6 | 980 | 81.2-68.3 | 6.9-3.5 | 5500
| 402.7-201.3 | 48.1-53.3 | 233.9-154.0 | 740 | 81.2-68.3 | 3.9-2.0
| 493.3-246.7 | 72.1-79.9 | 429.4-282.9 | 980 | 81.2-68.3 | 5.9-3.0
| 372.5-177.9 | 41.1-45.6 | 184.8-116.4 | 740 | 81.2-68.3 | 3.4-1.7
| 453.3-226.7 | 60.9-67.5 | 333.3-219.7 | 980 | 81.2-68.3 | 5.0-2.5
| 342.3-171.2 | 34.5-38.5 | 143.4-94.6 | 740 | 81.2-68.3 | 2.9-1.4

## ZJ
Тип насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | N, об/мин | КПД, % | NPSH,м
300Z-A100-НГС | 464-1826 | 15.3-65.2 | 450 | 300-590 | 81.1 | 3
300Z-A95-НГС | 441-1735 | 13.8-58.8 | 400 | 300-590 | 78.1 | 3
300Z-A90-НГС | 505-1844 | 21.2-79.9 | 560 | 400-730 | 82.8 | 3.9
300Z-A85-НГС | 477-1742 | 18.9-71.3 | 450 | 400-730 | 79.8 | 3.8
300Z-A70-НГС | 635-2333 | 16.0-76.8 | 630 | 490-980 | 80.4 | 3.9
300Z-A65-НГС | 589-2166 | 13.8-66.2 | 500 | 490-980 | 77.4 | 3.7
300Z-A56-НГС | 395-1568 | 9.7-46.0 | 250 | 490-980 | 80.9 | 3.5
250Z-A96-НГС | 403-1466 | 25.4-93.7 | 560 | 400-730 | 77.8 | 3.5
250Z-A90-НГС | 378-1374 | 22.3-82.4 | 450 | 400-730 | 73.8 | 3.4
250Z-A85-НГС | 376-1504 | 30.1-128.7 | 800 | 490-980 | 76.5 | 3.5
250Z-A83-НГС | 367-1469 | 28.7-122.7 | 800 | 490-980 | 75.5 | 3.5
250Z-A80-НГС | 354-1416 | 26.7-114.0 | 710 | 490-980 | 73.5 | 3.4
250Z-A78-НГС | 415-1796 | 21.1-102.5 | 630 | 490-980 | 71.5 | 3.2
250Z-A75-НГС | 300-1480 | 20.8-97.5 | 560 | 490-980 | 77.5 | 3.0
250Z-A73-НГС | 292-1441 | 19.7-92.4 | 500 | 490-980 | 76.5 | 3.0
250Z-A70-НГС | 280-1381 | 18.1-84.9 | 450 | 490-980 | 74.5 | 2.9
250Z-A68-НГС | 272-1342 | 17.1-80.1 | 450 | 490-980 | 73.5 | 2.7
250Z-A65-НГС | 299-1249 | 15.4-71.0 | 315 | 490-980 | 76.9 | 3.0
250Z-A63-НГС | 290-1211 | 14.4-66.7 | 315 | 490-980 | 75.9 | 3.0
250Z-A60-НГС | 276-1153 | 13.1-60.5 | 280 | 490-980 | 73.9 | 2.8
200Z-A85-НГС | 221-907 | 32.0-133.7 | 560 | 490-980 | 70.5 | 2.8
200Z-A75-НГС | 225-900 | 22.8-102.9 | 355 | 490-980 | 74.1 | 3
200Z-A73-НГС | 219-876 | 21.6-97.5 | 355 | 490-980 | 73.1 | 3
200Z-A70-НГС | 205-976 | 19.4-86.4 | 315 | 490-980 | 75.6 | 2.8
200Z-A68-НГС | 199-948 | 18.3-81.5 | 315 | 490-980 | 74.6 | 2.8
200Z-A65-НГС | 235-950 | 16.4-72 | 250 | 490-980 | 79.6 | 2.5
200Z-A63-НГС | 228-921 | 15.4-67.6 | 250 | 490-980 | 78.6 | 2.5
200Z-A60-НГС | 218-870 | 13.9-62 | 185 | 490-980 | 83.5 | 2.5
200Z-A58-НГС | 211-841 | 13-57.9 | 185 | 490-980 | 82.5 | 2.5
150Z-A70-НГС | 93-401 | 20-91.2 | 185 | 490-980 | 62.3 | 2
150Z-A65-НГС | 150-600 | 17.4-75.7 | 200 | 490-980 | 70.8 | 2.5
150Z-A63-НГС | 146-582 | 16.3-71.1 | 185 | 490-980 | 69.8 | 2.5
150Z-A60-НГС | 135-550 | 14.7-63.5 | 160 | 490-980 | 75.9 | 2.5
150Z-A58-НГС | 131-532 | 13.7-59.3 | 132 | 490-980 | 74.9 | 2.5
150Z-A55-НГС | 124-504 | 12.3-53.4 | 110 | 490-980 | 72.9 | 2.3
150Z-С58-НГС | 134-596 | 12.8-61 | 160 | 490-980 | 69.1 | 2
150Z-A57-НГС | 95-427 | 13.2-56.3 | 110 | 490-980 | 67.8 | 1.8
150Z-A50-НГС | 115-460 | 9.5-43.1 | 75 | 490-980 | 76.8 | 2.5
150Z-A48-НГС | 111-442 | 8.7-39.7 | 75 | 490-980 | 75.8 | 2.5
150Z-C42-НГС | 142-550 | 12.1-62.8 | 132 | 700-1480 | 77.1 | 2.2
100Z-А50-НГС | 85-360 | 20.5-100.2 | 160 | 700-1480 | 69.6 | 2.5
100Z-А46-НГС | 79-331 | 17.3-84.8 | 132 | 700-1480 | 67.6 | 2.5
100Z-А42-НГС | 66-275 | 14.7-70.8 | 90 | 700-1480 | 71 | 2.5
100Z-А39-НГС | 61-255 | 12.6-61 | 75 | 700-1480 | 69 | 2.4
100Z-В42-НГС | 83-365 | 12.7-66.8 | 90 | 700-1480 | 71.6 | 2.5
100Z-А36-НГС | 61-245 | 9.7-49.5 | 55 | 700-1480 | 71.6 | 2
100Z-А33-НГС | 56-225 | 8.2-41.6 | 45 | 700-1480 | 69.6 | 1.8
80Z-А52-НГС | 51-242 | 22.1-109.8 | 160 | 700-1480 | 56.3 | 2.1
80Z-А42-НГС | 61-204 | 14.4-70.4 | 75 | 700-1480 | 66.7 | 2.5
80Z-А39-НГС | 57-189 | 12.4-60.7 | 55 | 700-1480 | 64.7 | 2.4
80Z-А36-НГС | 46-190 | 9.6-51.4 | 45 | 700-1480 | 67.7 | 2.5
80Z-А33-НГС | 43-174 | 8-43.2 | 37 | 700-1480 | 65.7 | 2.3
65Z-А30-НГС | 23-79 | 7.4-34.8 | 15 | 700-1480 | 63.5 | 2
65Z-А27-НГС | 20-71 | 6-28.2 | 11 | 700-1480 | 61.5 | 1.8
50Z-А50-НГС | 21-111 | 22.3-110.7 | 90 | 700-1480 | 45.1 | 3
50Z-А46-НГС | 23-94 | 17.9-85.8 | 55 | 700-1480 | 44.7 | 1.4
50Z-А33-НГС | 12-54 | 7.7-42.5 | 18.5 | 700-1480 | 42.1 | 2.9
40Z-А17-НГС | 4-23 | 9-44.6 | 7.5 | 700-1480 | 52.4 | 2.5
Вертикальное исполнение
150ZL-A35-НГС | 99-364 | 3.0-17.9 | 37 | 490-980 | 69.0
100ZL-A34-НГС | 74-293 | 5.5-36.8 | 45 | 700-1480 | 65.8
80ZL-A36-НГС | 50-201 | 7.3-45.5 | 45 | 700-1480 | 58.2
65ZL-A30-НГС | 18-98 | 5.9-34.7 | 18.5 | 700-1480 | 53.7
50ZL-A20-НГС | 8-38 | 1.4-10.7 | 4 | 700-1480 | 38.6

## G
Тип насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | N, об/мин | КПД, % | NPSH,м | Вес, кг
6/4D-G/НГС | 36-250 | 5-52 | 60 | 600-1400 | 58 | 2.5-3.5 | 460
8/6E-G/НГС | 126-576 | 6-45 | 120 | 800-1400 | 60 | 3-4.5 | 1120
10/8S-G/НГС | 216-936 | 8-52 | 560 | 500-1000 | 65 | 3-7.5 | 2285
10/8S-GH/НГС | 180-1440 | 24-80 | 560 | 500-950 | 72 | 2.5-5 | 3188
12/10G-G/НГС | 360-1440 | 10-60 | 600 | 400-850 | 65 | 1.5-4.5 | 4450
12/10G-GH/НГС | 288-2808 | 16-80 | 600 | 350-700 | 73 | 2-10 | 4510
14/12G-G/НГС | 576-3024 | 8-70 | 600 | 300-700 | 68 | 2-8 | 5400
16/14G-G/НГС | 720-3600 | 18-44 | 600 | 300-500 | 70 | 3-9 | 12150
16/14TU-GH/НГС | 324-3600 | 26-70 | 1200 | 300-500 | 72 | 3-6 | 12247
18/16TU-GH/НГС | 720-4320 | 12-48 | 1200 | 250-500 | 72 | 3-6 | 14850

## габаритные размеры G
Модель | Габаритные размеры | [12 empty] | Болт | Габаритные размеры | [8 empty] | фланцевая прокладка |  | Диаметр вх.фланца |  |  | Диаметр напорн.фланца |  |  | Вес
| А | B | C | D | E | F | G | D2 | E2 | G2 | H | Y | I | n-d | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | DS0 | DS2 | n-d1 | DD0 | DD2 | n-d2 | кг
6/4D-G-НГС | 1006 | 492 | 432 | 213 | 38 | 75 | 289 | 0 | 0 | 0 | 54 | 164 | 65 | 4-22 | 330 | 203 | 260 | 330 | 343 | 33 | 32 | 16 | 0 | 8 | 5 | 305 | 260 | 8-19 | 254 | 210 | 4-19 | 460
8/6E-G-НГС | 1286 | 622 | 546 | 257 | 54 | 83 | 365 | 0 | 0 | 0 | 75 | 222 | 80 | 4-29 | 392 | 295 | 352 | 457 | 405 | 26 | 29 | 54 | 0 | 6 | 8 | 368 | 324 | 8-19 | 305 | 260 | 8-19 | 1120
10/8F-G-НГС | 1591 | 857 | 762 | 349 | 45 | 75 | 540 | 0 | 0 | 0 | 98 | 281 | 100 | 4-35 | 487 | 330 | 416 | 610 | 533 | 48 | 41 | 60 | 0 | 8 | 6 | 457 | 406 | 8-22 | 368 | 324 | 8-19 | 2250
10/8S-G-НГС | 1720 | 920 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 70 | 780 | 90 | 280 | 120 | 4-35 | 378 | 330 | 416 | 450 | 533 | 48 | 41 | 0 | 102 | 8 | 6 | 457 | 406 | 8-22 | 368 | 324 | 8-19 | 2285
12/10G-G-НГС | 2010 | 1207 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 64 | 876 | 152 | 356 | 140 | 4-41 | 473 | 368 | 522 | 851 | 665 | 48 | 49 | 238 | 0 | 10 | 8 | 527 | 470 | 12-22 | 457 | 406 | 8-22 | 4450
14/12G-G-НГС | 2096 | 1207 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 64 | 876 | 152 | 356 | 140 | 4-41 | 502 | 424 | 610 | 851 | 787 | 48 | 48 | 121 | 0 | 8 | 10 | 552 | 495 | 8-22 | 527 | 470 | 12-22 | 5400
10/8S-GH-НГС | 1774 | 920 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 70 | 780 | 90 | 280 | 120 | 4-35 | 455 | 330 | 475 | 450 | 620 | 48 | 42 | 0 | 206 | 8 | 6 | 457 | 406 | 8-22 | 368 | 324 | 8-19 | 3188
12/10G-GH-НГС | 2062 | 1219 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 64 | 876 | 152 | 356 | 140 | 4-41 | 496 | 400 | 605 | 851 | 800 | 60 | 60 | 40 | 0 | 10 | 8 | 533 | 476 | 8-29 | 483 | 432 | 8-25 | 4638
16/14TU-GH-НГС | 2367 | 1460 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 95 | 1050 | 150 | 350 | 150 | 4-79 | 649 | 448 | 765 | 900 | 1008 | 72 | 82 | 0 | 120 | 8 | 10 | 650 | 600 | 12-28 | 600 | 540 | 12-28 | 12247

## SP
Тип насоса |  | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | N, об/мин | КПД, % | Диаметр рабочего колеса мм. | Вес, кг
40PV-SP(R)/НГС |  | 17-43/2 | 4-28.5 | 15 | 1000-2200 | 40 | 188 | 200-285
65QV-SP(R)/НГС | 65QV-JSP(R) | 18-114 | 5-31.5 | 30 | 700-1500 | 60 | 280 | 313-432
100RV-SP(R)/НГС |  | 54-289 | 5-36 | 75 | 500-1200 | 62 | 370 | 627-867
150SV-SP(R)/НГС |  | 108-479 | 8.5-40 | 110 | 500-1000 | 52 | 450 | 1180-1737
200SV-SP/НГС |  | 189-891 | 6.5-37 | 110 | 400-850 | 64 | 520 | 2800
250TV-SP/НГС |  | 261-1089 | 7-33.5 | 200 | 400-750 | 60 | 575 | 3700
300TV-SP/НГС |  | 288-1267 | 6-33 | 200 | 350-700 | 50 | 610 | 3940

## габаритные размеры SP
Модель | Габаритные размеры | [11 empty] | *Габаритные размеры с двигателем |  |  |  | Напорный патрубок |  |  |  | Вес | Размеры вала
| А | В | С | D | E | F | G | H | J | n | K | S | M | N | P | Q | D1 | D2 | D0 | n-d | кг | диамтр мм | длина конца вала
40PV-SP-НГС | Габаритные размеры А: 137; Габаритные размеры В: 285; Габаритные размеры С: 153; Габаритные размеры D: 900*/1200; *Габаритные размеры с двигателем M: 1113 |  |  |  |  | 285 | 40 | 85
40PV-SPR-НГС | 140 | 265 | 175 |  | 500 | 500 | 450 | 450 | 205 | 18 | 174 | 280 | 1113 | 675 | 248 | 629 | 127 | 40 | 98 | 4-16 | 200 | 40 | 85
65QV-SP-НГС | Габаритные размеры А: 227; Габаритные размеры В: 399; Габаритные размеры С: 231; Габаритные размеры D: 900/1200*/1500; *Габаритные размеры с двигателем M: 1390 |  |  |  |  | 432 | 50 | 110
65QV-SPR-НГС | 230 | 380 | 260 |  | 680 | 680 | 620 | 620 | 285 | 18 | 265 | 350 | 1396 | 794 | 290 | 681 | 178 | 65 | 140 | 4-19 | 313 | 50 | 110
100RV-SP-НГС | Габаритные размеры А: 265; Габаритные размеры В: 538; Габаритные размеры С: 317; Габаритные размеры D: 1200/1500*/1800; *Габаритные размеры с двигателем M: 1803 |  |  |  |  | 867 | 80 | 170
100RV-SPR-НГС | 266 | 535 | 332 |  | 1000 | 870 | 800 | 930 | 400 | 22 | 393 | 350 | 1809 | 1020 | 416 | 960 | 229 | 100 | 191 | 8-19 | 627 | 80 | 170
150SV-SP-НГС | Габаритные размеры А: 390; Габаритные размеры В: 670; Габаритные размеры С: 365; Габаритные размеры D: 1500/1800*/2100; *Габаритные размеры с двигателем M: 2186 |  |  |  |  | 1737 | 100 | 210
150SV-SPR-НГС | 395 | 670 | 400 |  | 1100 | 1100 | 1030 | 1030 | 500 | 28 | 475 | 350 | 2194 | 1200 | 476 | 1011 | 280 | 150 | 241 | 8-22 | 1180 | 100 | 210
200SV-SP-НГС | 450 | 805 | 440 | 1500/1800*/2100 | 1300 | 1200 | 1100 | 1200 | 600 | 28 | 550 | 350 | 2191 | 1300 | 476 | 1011 | 343 | 200 | 298 | 8-22 | 2800 | 100 | 210
250TV-SP-НГС | 500 | 930 | 470 | 1800/2100*/*2400 | 1750 | 1450 | 1350 | 1650 | 700 | 48 | 685 | 400 | 2572 | 1750 | 561 | 1246 | 406 | 250 | 362 | 12-25 | 3700 | 100 | 210
300TV-S-НГС | 500 | 1170 | 559 | 1800/2100*/2400 | 1750 | 1450 | 1350 | 1650 | 700 | 48 | 700 | 400 | 2476 | 1750 | 561 | 1246 | 483 | 300 | 432 | 12-25 | 3940 | 100 | 210

## ШН
Модель | Подача м3/ч | Напор м | КПД % | NPSH м | Мощность двигателя
[5 empty] | мощ-сть на валу | рекоменд. мощ-ть дв.
БШН 8*6-14 | 256 | 43 | 64 | 4 | 46.8 | 75
| 320 | 40 | 65 |  | 53.63
| 416 | 35 | 64 |  | 61.9
БШН 8*6-13 | 232 | 35 | 60 | 4.5 | 36.8 | 55
| 290 | 33 | 64 |  | 40.7
| 377 | 28 | 65 |  | 44.2
БШН8*6-12 | 216 | 30 | 61 | 4.5 | 28.9 | 45
| 270 | 28 | 64 |  | 32
| 351 | 26 | 67 |  | 37.1
БШН8*6-14(I) | 160 | 43 | 61 | 3.2 | 30.7 | 55
| 200 | 40 | 62 |  | 35.1
| 260 | 33 | 51 |  | 38.3
БШН8*6-13(I) | 144 | 37 | 57 | 3 | 25.4 | 45
| 180 | 34 | 60 |  | 27.8
| 230 | 29 | 55 |  | 33.6
БШН8*6-12(I) | 128 | 32 | 57 | 3 | 19.6 | 30
| 160 | 30 | 60 |  | 22
| 208 | 25 | 57 |  | 24.8
БШН6*5-14 | 160 | 43 | 61 | 3.2 | 30.7 | 55
| 200 | 40 | 62 |  | 35.1
| 260 | 33 | 51 |  | 38.3
БШН6*5-13 | 144 | 37 | 57 | 3 | 25.4 | 45
| 180 | 34 | 60 |  | 27.8
| 234 | 29 | 55 |  | 33.6
БШН6*5-12 | 128 | 32 | 57 | 3 | 19.6 | 30
| 160 | 30 | 60 |  | 22
| 208 | 25 | 57 |  | 24.8
БШН6*5-11 | 160 | 23 | 59 | 2.5 | 17 | 30
| 200 | 21 | 62 |  | 18.5
| 260 | 20 | 62 |  | 22.8
БШН6*5-9 | 128 | 13 | 55 | 3 | 8.2 | 15
| 160 | 12 | 58 |  | 9.02
| 208 | 10 | 59 |  | 9.6
БШН5*4-14 | 96 | 43 | 51 | 4.6 | 22 | 37
| 120 | 40 | 56 |  | 23.3
| 156 | 34 | 57 |  | 25.3
БШН5*4-13 | 72 | 42 | 53 | 4.5 | 15.5 | 30
| 90 | 40 | 56 |  | 17.5
| 117 | 37 | 60 |  | 19.6
БШН5*4-12 | 72 | 32 | 56 | 4.5 | 11.2 | 22
| 90 | 30 | 56 |  | 13.1
| 117 | 27 | 55 |  | 15.6
БШН5*4-11 | 72 | 26 | 55 | 4.5 | 9.3 | 18.5
| 90 | 24 | 56 |  | 10.5
| 117 | 21 | 53 |  | 12.6
БШН5*4-10 | 68 | 24 | 56 | 4.2 | 7.9 | 15
| 85 | 20 | 56 |  | 8.4
| 110.5 | 15 | 40 |  | 11.2
БШН5*4-9 | 64 | 23 | 56 | 4.5 | 7.2 | 15
| 80 | 19.5 | 54 |  | 7.9
| 104 | 16 | 47 |  | 9.6
БШН4*3-13 | 40 | 42 | 46 | 4.5 | 9.9 | 18.5
| 50 | 40 | 48 |  | 11.3
| 65 | 36 | 53 |  | 12
БШН4*3-12 | 36 | 32 | 46 | 4 | 6.8 | 15
| 45 | 30 | 47 |  | 7.8
| 58.5 | 27 | 51 |  | 8.4
БШН4*3-11 | 40 | 26 | 46 | 4 | 6.1 | 11
| 45 | 24 | 46 |  | 6.4
| 57 | 21 | 49 |  | 6.7
БШН3*2-13 | 20 | 37 | 39 | 3 | 5.2 | 11
| 25 | 35 | 40 |  | 5.9
| 32.5 | 31 | 39 |  | 7
БШН3*2-12 | 18.4 | 34 | 39 | 3 | 4.4 | 7.5
| 23 | 29 | 39 |  | 5.1
| 30 | 23 | 42 |  | 5.6
БШН3*2-11 | 16 | 25 | 38 | 3 | 2.9 | 5.5
| 20 | 23 | 39 |  | 3.2
| 26 | 20 | 38 |  | 3.7

## габаритные размеры ШН
Модель | мощность, двигателя кВт | Габиритные размеры | [5 empty] | Габаритные размеры
|  | L | H | B | L2 | h1 | h2 | a | A | L1 | B1 | B2 | z | n-d
БШН8*6-14 | 75 | 1968 | 776 | 300 | 1458 | 356 | 227 | 173 | 550 | 940 | 457 | 500 | 214.3 | 4-24
БШН8*6-13 | 55 | 1893 | 744 | 300 | 1389 | 356 | 227 | 173 | 431 | 1085 | 406 | 450 | 214.3 | 4-24
БШН8*6-12 | 45 | 1850 | 721 | 250 | 1320 | 356 | 227 | 173 | 398 | 1085 | 356 | 400 | 214.3 | 4-24
БШН8*6-14(I) | 55 | 1893 | 744 | 300 | 1389 | 356 | 227 | 173 | 431 | 1085 | 406 | 450 | 214.3 | 4-24
БШН8*6-13(I) | 45 | 1850 | 721 | 250 | 1320 | 326 | 227 | 173 | 398 | 1085 | 356 | 400 | 214.3 | 4-24
БШН8*6-12(I) | 30 | 1763 | 721 | 250 | 1266 | 356 | 227 | 173 | 445 | 1020 | 318 | 360 | 214.3 | 4-24
БШН6*5-14 | 55 | 1875 | 667 | 300 | 1389 | 280 | 227 | 146 | 404 | 1085 | 406 | 450 | 152.4 | 4-24
БШН6*5-13 | 45 | 1820 | 644 | 250 | 1320 | 280 | 227 | 146 | 371 | 1085 | 356 | 400 | 152.4 | 4-24
БШН6*5-12 | 30 | 1735 | 644 | 250 | 1266 | 280 | 227 | 146 | 418 | 1020 | 318 | 360 | 152.4 | 4-24
БШН6*5-11 | 30 | 1731 | 644 | 250 | 1266 | 279 | 227 | 146 | 415 | 1020 | 318 | 360 | 152.4 | 4-24
БШН6*5-9 | 15 | 1621 | 644 | 220 | 1181 | 279 | 227 | 146 | 428 | 800 | 284 | 330 | 152.4 | 4-24
БШН5*4-14 | 37 | 1758 | 685 | 250 | 1295 | 320 | 227 | 125 | 334 | 1085 | 356 | 400 | 191 | 4-24
БШН5*4-13 | 30 | 1698 | 685 | 250 | 1266 | 320 | 227 | 125 | 381 | 1020 | 318 | 360 | 191 | 4-24
БШН5*4-12 | 22 | 1642 | 685 | 220 | 1225 | 320 | 227 | 125 | 445 | 800 | 279 | 325 | 191 | 4-24
БШН5*4-11 | 18.5 | 1613 | 644 | 220 | 1187 | 279 | 227 | 125 | 436 | 800 | 279 | 325 | 160 | 4-24
БШН5*4*10 | 15 | 1578 | 646 | 220 | 1181 | 279 | 227 | 125 | 385 | 800 | 284 | 330 | 160 | 4-24
БШН5*4-9 | 15 | 1578 | 646 | 220 | 1181 | 279 | 227 | 125 | 285 | 800 | 284 | 330 | 160 | 4-24
БШН4*3-13 | 18.5 | 1501 | 625 | 220 | 1187 | 260 | 227 | 108 | 413 | 800 | 279 | 325 | 171.5 | 4-24
БШН4*3-12 | 15 | 1465 | 627 | 220 | 1181 | 260 | 227 | 108 | 362 | 800 | 284 | 330 | 171.5 | 4-24
БШН4*3-11 | 11 | 1426 | 627 | 220 | 1137 | 260 | 227 | 108 | 362 | 800 | 284 | 330 | 171.5 | 4-24
БШН3*2-13 | 11 | 1411 | 627 | 220 | 1137 | 260 | 227 | 95 | 347 | 800 | 284 | 330 | 177.8 | 4-24
БШН3*2-12 | 7.5 | 1306 | 627 | 220 | 1055 | 260 | 227 | 95 | 347 | 800 | 270 | 314 | 177.8 | 4-24
БШН3*2-11 | 5.5 | 1266 | 627 | 200 | 1017 | 260 | 227 | 95 | 347 | 800 | 270 | 314 | 177.8 | 4-24